## VarDef
VarNam | VarNum | EngUnit | Min limit | Max limit | Max constant value | Median filter minus | Min | Max | Anm | Beskrivning
Färg råvatten ISCAN | 1 |  | 0 | [6 empty] | Färg råvatten ISCAN
TOC råvatten ISCAN | 2 |  | 0 | [6 empty] | TOC råvatten ISCAN
Turbiditetet råvatten ISCAN | 3 |  | 0 | 100 | [5 empty] | Turbiditetet råvatten ISCAN
UV-absorbans råvatten ISCAN | 4 |  | 0 | [6 empty] | UV-absorbans råvatten ISCAN
Inkommande flöde | 5 |  | 0 | [6 empty] | Inkommande flöde
Koncentration fällkem | 6 |  | 0 | [6 empty] | Koncentration fällkem
Turbiditet Utlopp sedimentering | 7 |  | 0 | 100 | [5 empty] | Turbiditet Utlopp sedimentering
Turbiditet Råvatten | 8 |  | 0 | 100 | [5 empty] | Turbiditet Råvatten
Flöde fällkem (ml/min) | 9 |  | 0 | [6 empty] | Flöde fällkem (ml/min)
Predikterad dos | 10 |  | 0 | [6 empty] | Predikterad dos
Date_Gaddeback | 11 |  | 0 | [6 empty] | Date_Gaddeback
Time_Gaddeback | 12 |  | 0 | [6 empty] | Time_Gaddeback
Temp_C_Gaddeback | 13 |  | 0 | [6 empty] | Temp_C_Gaddeback
pH_Gaddeback | 14 |  | 0 | [6 empty] | pH_Gaddeback
Turbidity_FNU_Gaddeback | 15 |  | 0 | 100 | [5 empty] | Turbidity_FNU_Gaddeback
Cond_mSm_Gaddeback | 16 |  | 0 | [6 empty] | Cond_mSm_Gaddeback
Cond_uScm_Gaddeback | 17 |  | 0 | [6 empty] | Cond_uScm_Gaddeback
ORP_mV_Gaddeback | 18 |  | 0 | [6 empty] | ORP_mV_Gaddeback
ODO_pctplus_pct_Gaddeback | 19 |  | 0 | [6 empty] | ODO_pctplus_pct_Gaddeback
ODO_Concplus_mg_L_Gaddeback | 20 |  | 0 | [6 empty] | ODO_Concplus_mg_L_Gaddeback
Farg_mgPtl_Gaddeback | 21 |  | 0 | 100 | [5 empty] | Farg_mgPtl_Gaddeback
FDOM_QSU_Gaddeback | 22 |  | 0 | [6 empty] | FDOM_QSU_Gaddeback
ABS254_Gaddeback | 23 |  | 0 | [6 empty] | ABS254_Gaddeback
fDOM_Turb_TempCorr_Gaddeback | 24 |  | 0 | [6 empty] | fDOM_Turb_TempCorr_Gaddeback
fDOM_IFE_Gaddeback | 25 |  | 0 | [6 empty] | fDOM_IFE_Gaddeback
Date_Surte | 26 |  | 0 | [6 empty] | Date_Surte
Time_Surte | 27 |  | 0 | [6 empty] | Time_Surte
Temp_C_Surte | 28 |  | 0 | [6 empty] | Temp_C_Surte
pH_Surte | 29 |  | 0 | [6 empty] | pH_Surte
Turbidity_FNU_Surte | 30 |  | 0 | 100 | [5 empty] | Turbidity_FNU_Surte
Cond_mSm_Surte | 31 |  | 0 | [6 empty] | Cond_mSm_Surte
Cond_uScm_Surte | 32 |  | 0 | [6 empty] | Cond_uScm_Surte
ORP_mV_Surte | 33 |  | 0 | [6 empty] | ORP_mV_Surte
ODO_pctplus_pct_Surte | 34 |  | 0 | [6 empty] | ODO_pctplus_pct_Surte
ODO_Concplus_mg_L_Surte | 35 |  | 0 | [6 empty] | ODO_Concplus_mg_L_Surte
Farg_mgPtL_Surte | 36 |  | 0 | 100 | [5 empty] | Farg_mgPtL_Surte
FDOM_QSU_Surte | 37 |  | 0 | [6 empty] | FDOM_QSU_Surte
ABS254_Surte | 38 |  | 0 | [6 empty] | ABS254_Surte
fDOM_Turb_TempCorr_Surte | 39 |  | 0 | [6 empty] | fDOM_Turb_TempCorr_Surte
fDOM_IFE_Surte | 40 |  | 0 | [6 empty] | fDOM_IFE_Surte
Chlorophyll_ug_L_Surte | 41 |  | 0 | [6 empty] | Chlorophyll_ug_L_Surte
BGA_ug_L_Surte | 42 |  | 0 | [6 empty] | BGA_ug_L_Surte
EXO2(Time_hhmmss)_Surte | 43 |  | 0 | [6 empty] | EXO2(Time_hhmmss)_Surte
EXO2(Battery_volts)_Surte | 44 |  | 0 | [6 empty] | EXO2(Battery_volts)_Surte
Date_Sodra Nol | 45 |  | 0 | [6 empty] | Date_Sodra Nol
Time_Sodra Nol | 46 |  | 0 | [6 empty] | Time_Sodra Nol
Temp_C_Sodra Nol | 47 |  | 0 | [6 empty] | Temp_C_Sodra Nol
pH_Sodra Nol | 48 |  | 0 | [6 empty] | pH_Sodra Nol
Turbidity_FNU_Sodra Nol | 49 |  | 0 | 100 | [5 empty] | Turbidity_FNU_Sodra Nol
Cond_mSm_Sodra Nol | 50 |  | 0 | [6 empty] | Cond_mSm_Sodra Nol
Cond_uScm_Sodra Nol | 50 |  | 0 | [6 empty] | Cond_uScm_Sodra Nol
ORP_mV_Sodra Nol | 50 |  | 0 | [6 empty] | ORP_mV_Sodra Nol
ODO_pctplus_pct_Sodra Nol | 50 |  | 0 | [6 empty] | ODO_pctplus_pct_Sodra Nol
ODO_Concplus_mg_L_Sodra Nol | 50 |  | 0 | [6 empty] | ODO_Concplus_mg_L_Sodra Nol
Farg_mgPtl_Sodra Nol | 50 |  | 0 | 100 | [5 empty] | Farg_mgPtl_Sodra Nol
FDOM_QSU_Sodra Nol | 50 |  | 0 | [6 empty] | FDOM_QSU_Sodra Nol
ABS254_Sodra Nol | 50 |  | 0 | [6 empty] | ABS254_Sodra Nol
fDOM_Turb_TempCorr_Sodra Nol | 50 |  | 0 | [6 empty] | fDOM_Turb_TempCorr_Sodra Nol
fDOM_IFE_Sodra Nol | 50 |  | 0 | [6 empty] | fDOM_IFE_Sodra Nol
Chlorophyll_ug_L_Sodra Nol | 50 |  | 0 | [6 empty] | Chlorophyll_ug_L_Sodra Nol
BGA_ug_L_Sodra Nol | 50 |  | 0 | [6 empty] | BGA_ug_L_Sodra Nol
EXO2(Time_hhmmss)_Sodra Nol | 50 |  | 0 | [6 empty] | EXO2(Time_hhmmss)_Sodra Nol
EXO2(Battery_volts)_Sodra Nol | 50 |  | 0 | [6 empty] | EXO2(Battery_volts)_Sodra Nol
Date_Larjeholm | 50 |  | 0 | [6 empty] | Date_Larjeholm
Time_Larjeholm | 50 |  | 0 | [6 empty] | Time_Larjeholm
Temp_C_Larjeholm | 50 |  | 0 | [6 empty] | Temp_C_Larjeholm
pH_Larjeholm | 50 |  | 0 | [6 empty] | pH_Larjeholm
Turbidity_FNU_Larjeholm | 50 |  | 0 | 100 | [5 empty] | Turbidity_FNU_Larjeholm
Cond_mSm_Larjeholm | 50 |  | 0 | [6 empty] | Cond_mSm_Larjeholm
Cond_uScm_Larjeholm | 50 |  | 0 | [6 empty] | Cond_uScm_Larjeholm
ORP_mV_Larjeholm | 50 |  | 0 | [6 empty] | ORP_mV_Larjeholm
ODO_pctplus_pct_Larjeholm | 50 |  | 0 | [6 empty] | ODO_pctplus_pct_Larjeholm
ODO_Concplus_mg_L_Larjeholm | 50 |  | 0 | [6 empty] | ODO_Concplus_mg_L_Larjeholm
Farg_mgPtl_Larjeholm | 50 |  | 0 | 100 | [5 empty] | Farg_mgPtl_Larjeholm
FDOM_QSU_Larjeholm | 50 |  | 0 | [6 empty] | FDOM_QSU_Larjeholm
ABS254_Larjeholm | 50 |  | 0 | [6 empty] | ABS254_Larjeholm
fDOM_Turb_TempCorr_Larjeholm | 50 |  | 0 | [6 empty] | fDOM_Turb_TempCorr_Larjeholm
fDOM_IFE_Larjeholm | 50 |  | 0 | [6 empty] | fDOM_IFE_Larjeholm
Chlorophyll_ug_L_Larjeholm | 50 |  | 0 | [6 empty] | Chlorophyll_ug_L_Larjeholm
BGA_ug_L_Larjeholm | 50 |  | 0 | [6 empty] | BGA_ug_L_Larjeholm
EXO2(Time_hhmmss)_Larjeholm | 50 |  | 0 | [6 empty] | EXO2(Time_hhmmss)_Larjeholm
EXO2(Battery_volts)_Larjeholm | 50 |  | 0 | [6 empty] | EXO2(Battery_volts)_Larjeholm